ООО «Фирма «Векам» (812) 716-62-12,

e-mail:7166212@mail.ru

Предназначена для соединения труб из ВЧШГ, АЦ, СТАЛИ, ПЭ, ПВХ.

Муфта соединяет трубу ВЧШГ с путем деформации эластомерного вкладыша специальной конструкции и трубу ПЭ/ПВХ с помощью фиксирующего стального кольца специальной конструкции.

Диаметр DN (ВЧШГ/АЦ/Сталь) /DE (ПЭ/ПВХ): 107-130/110; 158-186/160; 198-225/200; 315-342/315.

Давление: 16 бар